Основные технико-экономические показатели по утилизации (захоронению) ТБО

ООО «ЭкоТех» на период 2015-2016 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 г. план | 2016 г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| 1. | Год открытия полигона | год | 1999 | 1999 |
| 2. | Санитарно-защитная зона | м | 20 | 20 |
| 3. | Площадь полигона | га | 11,97 | 11,97 |
| 4. | Площадь участка складирования ТБО | га | 11,2 | 11,2 |
| 5. | Наличие установок наружного освещения | шт. | 4 | 4 |
| 6. | Наличие водоотводных канавок | шт. | - | - |
| 7. | Общее количество карт складирования ТБО (рабочих карт) | ед. | 7 | 7 |
| 8. | Наличие устройств и сооружений по контролю за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений | шт. | 4 | 4 |
| 9. | Наличие пунктов приёма/сортировки отходов | да/нет | нет | Нет |
| 10. | Наличие техники/планируемое кол-во маш.-ч. | ед. | 7/2908,43 | 7/2908,43 |
| Основные натуральные показатели работы полигона |  |  |  |  |
| 11. | Нормативная мощность полигона | тыс. м3 | 5833,33 | 5833,33 |
| 12. | Общий объём накопления отходов | тыс. м3 | 2018,6 | 2140,19 |
| 13. | Высота слоя отходов | м | 2 | 2 |
| 14. | Верхний слой изолирующего материала |  | песок | песок |
| 15. | Толщина промежуточного слоя изоляции | м | 0,25 | 0,25 |
| 16. | Приём ТБО всего, в т.ч. | тыс. м3 | 121,551 | 121,551 |
| 16.1. | От населения | тыс. м3 | 87,517 | 87,517 |
| 16.2. | От прочих потребителей | тыс. м3 | 34,034 | 34,034 |
| 17. | Размещение ТБО на полигоне всего, в т.ч. | тыс. м3 | 121,551 | 121,551 |
| 17.1. | 4 класса | тыс. м3 | 92,378 | 92,378 |
| 17.2. | 5 класса | тыс. м3 | 29,173 | 29,378 |
| 18. | Количество дней пожароопасного периода | дни | 124 | 124 |
| 19. | Расход воды на технологические нужды | тыс. м3 | 0,6472 | 0,6742 |
| 20. | Численность всего, в т. ч. | чел. | 14 | 14 |
| 20.1. | Основной производственный персонал | чел. | 6 | 6 |
| 21. | Среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих | руб. | 17569 | 17569 |
| 22. | Парк специальной техники всего, в т.ч. | ед. | 7 | 7 |
| 22.1. | Бульдозер на базе трактора Т-130 (Б-10.0111-1В) | ед. | 1 | 1 |
| 22.2. | КАМАЗ 55111 | ед. | 1 | 1 |
| 22.3. | ЗИЛ 433362 КО-713 | ед. | 1 | 1 |
| 22.4. | КАМАЗ 53213 илосос | ед. | 1 | 1 |
| 22.5. | ДЗ-133 погрузчик | ед. | 1 | 1 |
| 22.6. | ПАЗ 3205 | ед. | 1 | 1 |
| 22.7. | Автокран | ед. | 1 | 1 |

Директор ООО «ЭкоТех», г. Урай                                                   Коршунов И.И.